## Energy calculator
HVOR MEGET KAN DU SPARE MED ET ENERGIEFFEKTIVT FILTERSYSTEM ?
Sammenlign energiforbruget for forskellige filtersystemer
Indtast dit eksisterende filtersystem og vælg en ny konfiguration…
Aktuel filterklasse | Aktuel energiklasse | Nuværende årligt energiforbrug
ePM1 60% | D | 2050
▲ Vælg | ▲ Vælg
Ny filterklasse | Ny energiklasse | Nyt årligt energiforbrug
ePM1 75% | A+ | 950
▲ Vælg | ▲ Vælg
Du kan spare | 1100 | kWh hvert år i energi
Indtast din valuta | Din energipris (pr. kWh) | Hvert år kan du spare
kr | 0.1773 | 195.03
▲ Vælg | ▲ Indføre
Dette er det samme som…
6.1111 | x 43" LED-fjernsyn | der kører 7 timer dagligt
15.7143 | x bærbare computere | der kører 7 timer dagligt
34.375 | x 15W LED-pærer | der er tændt 6 timer dagligt
5.3398 | x køle- og fryseskabe | der kører 24/7

## Data
43" LED TV | 180 |  | A+ | A | B | C | D | E |  |  | A+ | A | B | C | D | E
7 hrs/day year |  | ePM1 50% | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 2000 | 2500 | > 2000 | ePM1 50% | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 2000 | 2500 | €
|  | ePM1 55% | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 2000 | 2500 | > 2000 | ePM1 55% | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 2000 | 2500 | £
|  | ePM1 60% | 850 | 950 | 1100 | 1450 | 2050 | 2550 | > 2050 | ePM1 60% | 850 | 950 | 1100 | 1450 | 2050 | 2550 | $
Laptop | 70 | ePM1 65% | 850 | 950 | 1100 | 1450 | 2050 | 2550 | > 2050 | ePM1 65% | 850 | 950 | 1100 | 1450 | 2050 | 2550 | kr
7 hrs/day year |  | ePM1 70% | 950 | 1100 | 1250 | 1450 | 2150 | 2650 | > 2150 | ePM1 70% | 950 | 1100 | 1250 | 1450 | 2150 | 2650 | Fr
|  | ePM1 75% | 950 | 1100 | 1250 | 1550 | 2150 | 2650 | > 2150 | ePM1 75% | 950 | 1100 | 1250 | 1550 | 2150 | 2650
|  | ePM1 80% | 1050 | 1250 | 1450 | 1800 | 2400 | 2900 | > 2400 | ePM1 80% | 1050 | 1250 | 1450 | 1800 | 2400 | 2900
LED 15W Bulb | 32 | ePM1 85% | 1050 | 1250 | 1450 | 1800 | 2400 | 2900 | > 2400 | ePM1 85% | 1050 | 1250 | 1450 | 1800 | 2400 | 2900
6 hrs/day year |  | ePM1 90% | 1200 | 1400 | 1550 | 1900 | 2500 | 3000 | > 2500 | ePM1 90% | 1200 | 1400 | 1550 | 1900 | 2500 | 3000
|  | ePM2.5 50% | 700 | 800 | 950 | 1300 | 1900 | 2400 | > 1900 | ePM2.5 50% | 700 | 800 | 950 | 1300 | 1900 | 2400
Fridge freezer | 206 | ePM2.5 55% | 700 | 800 | 950 | 1300 | 1900 | 2400 | > 1900 | ePM2.5 55% | 700 | 800 | 950 | 1300 | 1900 | 2400
24/7 year |  | ePM2.5 60% | 750 | 850 | 1000 | 1350 | 1950 | 2450 | > 1950 | ePM2.5 60% | 750 | 850 | 1000 | 1350 | 1950 | 2450
|  | ePM2.5 65% | 750 | 850 | 1000 | 1350 | 1950 | 2450 | > 1950 | ePM2.5 65% | 750 | 850 | 1000 | 1350 | 1950 | 2450
|  | ePM2.5 70% | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 2000 | 2500 | > 2000 | ePM2.5 70% | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 2000 | 2500
|  | ePM2.5 75% | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 2000 | 2500 | > 2000 | ePM2.5 75% | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 2000 | 2500
|  | ePM2.5 80% | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 2100 | 2600 | > 2100 | ePM10 50% | 450 | 550 | 650 | 750 | 1100 | 1600
|  | ePM2.5 85% | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 2100 | 2600 | > 2100 | ePM10 55% | 450 | 550 | 650 | 750 | 1100 | 1600
|  | ePM2.5 90% | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 | > 2200 | ePM10 60% | 500 | 600 | 700 | 850 | 1200 | 1800
|  | ePM10 50% | 450 | 550 | 650 | 750 | 1100 | 1600 | > 1100 | ePM10 65% | 500 | 600 | 700 | 850 | 1200 | 1800
|  | ePM10 55% | 450 | 550 | 650 | 750 | 1100 | 1600 | > 1100 | ePM10 70% | 600 | 700 | 800 | 900 | 1300 | 1800
|  | ePM10 60% | 500 | 600 | 700 | 850 | 1200 | 1800 | > 1200 | ePM10 75% | 600 | 700 | 800 | 900 | 1300 | 1800
|  | ePM10 65% | 500 | 600 | 700 | 850 | 1200 | 1800 | > 1200 | ePM10 80% | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1900
|  | ePM10 70% | 600 | 700 | 800 | 900 | 1300 | 1800 | > 1300 | ePM10 85% | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1900
|  | ePM10 75% | 600 | 700 | 800 | 900 | 1300 | 1800 | > 1300
|  | ePM10 80% | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1900 | > 1400
|  | ePM10 85% | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1900 | > 1400
|  | ePM10 90% | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 1500 | 2000 | > 1500